Gmina Jeleniewo

ul. Słoneczna 3

16-404 Jeleniewo

PFE.271.6.2013								Jeleniewo, dnia 09 sierpnia 2013 r.

Uczestnicy przetargu nieograniczonego

WYJAŚNIENIE nr 4

Dotyczy: Zapytania z dnia 06.08.2013 r. (wpłynęło faksem w dniu 08.08.2013 r.) do zapisów w treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na: „Gmina Jeleniewo inwestująca w energię odnawialną – zakup i instalacja kolektorów słonecznych”

W odpowiedzi na pytanie do SIWZ, Zamawiający: Gmina Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2010 r.  Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), udziela wyjaśnień na następujące pytanie i wątpliwości Wykonawców:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kolektorów dwudziesto-rurowych 2xKSR10 składających się z dwóch kolektorów dziesięcio-rurowych KSR10 oraz czy Zmawiający dopuszcza łączenie kolektorów dwudziesto-rurowych i dziesięcio-rurowych w obrębie jednej instalacji tak, aby uzyskać sumaryczną wymaganą liczbę rur oraz powierzchnię czynną? Zapytanie wynika z tego, iż zaprojektowane kolektory KSR10 i 2xKSR10 są oferowane przez producenta odpowiednio w wersji dziesięcio-rurowej i dwudziesto-rurowej, przy czym wersja dwudziesto-rurowa jest zbudowana z dwóch kolektorów dziesięcio-rurowych.

Odpowiedź:

Jeżeli zostanie uzyskana sumaryczna wymagana liczba rur w zestawie oraz powierzchnia czynna, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2:

Proszę o doprecyzowanie, czy podana minimalna moc kolektora odnosi się do 1 m2 czy do całego kolektora?

Odpowiedź:

W dokumentacji technicznej jednostkę wymaganej minimalnej mocy kolektora omyłkowo określono jak W/m2. Podana wymagana moc odnosi się do mocy z całego kolektora słonecznego.

Wobec udzielanych odpowiedzi na pytania i wątpliwości Wykonawców na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2010 r.  Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami),  wyjaśnienia te umieszcza się również na stronie internetowej: http://www.jeleniewo.i-gmina.pl/

Wójt Gminy Jeleniewo

Kazimierz Urynowicz