|  |  |
| --- | --- |
|  | Warszawa, dnia 17 sierpnia 2015 r**.** |
| **Dyrektor Generalny**  **Urzędu do Spraw Cudzoziemców**  ***Arkadiusz Szymański***  BLiPZ -260- 4491/2015/MS |  |

Dot. postępowania: **44/BL/URZĄDZENIA MEDYCZNE/PN/15**

W związku z prowadzonym postępowaniem na **dostawę urządzeń medycznych i ich rozmieszczenie oraz montaż w budynku Filtra Epidemiologicznego na terenie obiektu Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej** Zamawiającyuprzejmie informuje, że w dniu 17.08.2015 r. wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przedstawia wyjaśnienia w ww. sprawie:

**Pytanie:**

*„Mam jedno spostrzeżenie. W opisie jest:*

* *wbudowany wzrostomierz umożliwiający pomiar wysokości co najmniej do 230 cm.*

*Z wiedzy jaka posiadam o wagach medycznych, nie mam takiego produktu dostępnego na rynku Polskim. Czy w związku z tym dopuścicie Państwo mierzenie wzrostu do 220 cm?”*

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający uprzejmie informuje, że według posiadanej przez niego wiedzy produkt wymagany w pkt 9 załącznika nr 1 do SIWZ (waga ze wzrostomierzem) jest dostępny na polskim rynku. Niemniej jednak, aby rozszerzyć krąg potencjalnych wykonawców zainteresowanych niniejszym zamówieniem Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje następującej zmiany SIWZ:

w załączniku nr 1 do SIWZ  (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) oraz w załączniku nr 4a (formularz parametrów technicznych) pkt 9, tiret 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„-*wbudowany wzrostomierz umożliwiający pomiar wysokości co najmniej do 220* cm”.

Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ,zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 4a (formularz techniczny oferowanych urządzeń).

Biorąc powyższe pod uwagę, Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia **21.08.2015 r. do godz. 11.00**. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o **godz. 11.15**.