**Załącznik nr 1**

Pieczęć Wykonawcy

pieczęć Wykonawcy

**do SIWZ**

............................................................................................................

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

............................................................................................................

(telefon/ fax wykonawcy/ e-mail)

NIP......................................................, REGON................................

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych i materiałów wiskoelastycznych, nr sprawy: 11/ZP/17:**

Ja (imię i nazwisko) ............................................................................................................... reprezentując

Wykonawcę (nazwa i adres) .........................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………

w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że Wykonawca:

1. Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ za cenę **\*(**niepotrzebne pozycje skreślić):

**Zadanie nr 1 – Soczewki wewnątrzgałkowe**

Wartość netto: ...............................................................................................................................................

(słownie: ......................................................................................................................................................)

Wartość brutto: ..............................................................................................................................................

(słownie: ......................................................................................................................................................)

Termin płatności dla zadania nr 1: …. dni

(przy czym termin ten nie może być krótszy niż 14 dni i dłuższy niż 30 dni od daty otrzymania, przez Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury)

Udziela ….. miesięcznej gwarancji (min. 12 miesięcy) na oferowany przedmiot zamówienia.

**Zadanie nr 2 – Wiskoelastyki**

Wartość netto: ...............................................................................................................................................

(słownie: ......................................................................................................................................................)

Wartość brutto: ..............................................................................................................................................

(słownie: ......................................................................................................................................................)

Udziela ….. miesięcznej gwarancji (min. 12 miesięcy) na oferowany przedmiot zamówienia.

**Zadanie nr 3 – Jałowe zastawy operacyjne**

Wartość netto: ...............................................................................................................................................

(słownie: ......................................................................................................................................................)

Wartość brutto: ..............................................................................................................................................

(słownie: ......................................................................................................................................................)

Termin płatności dla zadania nr 3: …. dni

(przy czym termin ten nie może być krótszy niż 14 dni i dłuższy niż 30 dni od daty otrzymania, przez Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury).

Udziela ….. miesięcznej gwarancji (min. 12 miesięcy) na oferowany przedmiot zamówienia.

**Zadanie nr 4 – Soczewki wewnątrzgałkowe**

Wartość netto: ...............................................................................................................................................

(słownie: ......................................................................................................................................................)

Wartość brutto: ..............................................................................................................................................

(słownie: ......................................................................................................................................................)

Udziela ….. miesięcznej gwarancji (min. 12 miesięcy) na oferowany przedmiot zamówienia.

Oferuje przedmiot zamówienia spełniający wszystkie wymogi opisane przez Zamawiającego w SIWZ.

Zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia w okresie **12 miesięcy** od dnia zawarcia umowy **–** *dot. zadania od 1 – 4.*

Oświadcza, że termin ważności dostarczonych materiałów nie będzie krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy **–** *dot. zadania od 1 – 4.*

Składa wraz z ofertą wymagane próbki na zadanie nr ……………pozycja nr …………….

1. Uważa się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

Zapoznał się z warunkami postępowania oraz wzorem umowy i akceptuje warunki postępowania oraz warunki opisane we wzorze umowy.

1. Oświadcza, że w przypadku wyboru oferty zobowiązuje się do podpisania umowy bez wnoszenia zastrzeżeń, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Oświadcza, że oferowany w postępowaniu przedmiot zamówienia **spełnia wymogi ustawy
z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych** (Dz.U. 2017 r., poz.211 ze zm.).
3. Informuje, że wybór oferty:
	1. nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług\*;
	2. będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie następujących towarów i usług\* **(**niepotrzebne skreślić, a wymagane pola uzupełnić jeśli dotyczy**):**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p | Nazwa towaru | Wartość towaru netto (bez podatku VAT) |
|  |  |  |

1. Uważa się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
2. Zapoznał się z warunkami postępowania oraz wzorem umowy i akceptuje warunki postępowania oraz warunki opisane we wzorze umowy.
3. Oświadcza, że w przypadku wyboru oferty zobowiązuje się do podpisania umowy bez wnoszenia zastrzeżeń, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. **Oświadcza, że zamówienie wykona w całości samodzielnie/ następujące części zamówienia powierzy podwykonawcom** \*(niepotrzebne skreślić, a wymagane pola uzupełnić jeśli dotyczy):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Część przedmiotu zamówienia powierzana do wykonania podwykonawcy | Nazwa podwykonawcy | Określenie części zamówieniapowierzanej do wykonania podwykonawcom (% lub w zł)  |
|  |  |  |

1. Zgodnie z Rozdz. IX ust. 8 i 12 SIWZ wskazuje dostępność poniżej wskazanych oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych:

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa oświadczenia lub dokumentu (lub odpowiednie odesłanie do dokumentu wymaganego w SIWZ np. Rozdz. IX ust. 1 pkt 1.2. SIWZ): | Adres strony internetowej ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych |
|  |  |

1. Informacje dotyczące Wykonawcy:

|  |  |
| --- | --- |
| **Informacje ogólne[[1]](#footnote-1):** | **Odpowiedź[[2]](#footnote-2):** |
| Czy Wykonawca jest małym przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Czy Wykonawca jest średnim przedsiębiorstwem ? | [] Tak [] Nie |

1. Ofertę niniejszą składa na ………. kolejno ponumerowanych stronach.
2. W przypadku wyboru naszej oferty, osobami uprawnionymi do reprezentowania Wykonawcy przy podpisaniu umowy będą:
	1. (imię i nazwisko) ......................................................... (zajmowane stanowisko)...........................
	2. (imię i nazwisko)........................................................... (zajmowane stanowisko)...........................
3. Oświadcza, że informacje i dokumenty wymienione w ……………………………….………, zawarte na stronach od …… do …… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2003r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzega, że nie mogą być udostępnione.\*\*

*\*\* Jeżeli Wykonawca zastrzeże informacje w Ofercie jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.*

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1.
2.

(…)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

**załącznik nr 2**

**do SIWZ**

**Formularz cenowy**

**Zadanie nr 1 – Soczewki wewnątrzgałkowe**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa przedmiotu | J. m. | Ilość  | Cena jedn. netto  | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto  | Nazwa handlowa |
| 1 | Soczewka wewnątrzgałkowa – 20 sztuk- przedniokomorowa lub tylnokomorowa,- afakijna,- wykonana z PMMA,- do fiksacji tęczówkowej,- z możliwością wyboru różnych rozmiarów części optycznej i długości całkowitej soczewki w celu doboru do wielkości komory przedniej oka pacjenta:- całkowita długość soczewki 6,5 – 8,5 mm- średnica części optycznej 4,4 – 5 mm,- zakres mocy: + 2,0 D - + 30,0 D. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| **Razem** |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 miejscowość

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

**Zadanie nr 2 – Wiskoelastyki**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowanetto  | Wartośćnetto | VAT% | Wartość brutto | Nazwa Handlowa |
| 1 | Wiskoelastyk do zabiegów wewnątrzgałkowych: - hialuronian sodu o stężeniu 1,4% z biofermentacji,- masa cząsteczkowa 2,0 - 2,7 mln Daltonów,- lepkość 80 000 - 126 000 mPas,- osmolarność 270 - 350 mOsml/l,- pH 6,8 - 7,5,- objętość ampułkostrzykawki / strzykawki – 0,8 – 1,5 ml. | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| **Razem** |  |  |  |  |

**próbka do oceny jakości – 1 szt. poz. nr 1**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 miejscowość

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

**Zadanie nr 3 – Jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do wykonywania operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowanetto  | Wartośćnetto | VAT% | Wartość brutto | Nazwa Handlowa |
| 1 | Skład zestawu:1. Kaseta płynowa z workiem odpływowym kompatybilna z aparatem Alcon Infiniti – 1 szt. 2. Nóż do otwarcia komory przedniej typu slit 2,6 mm – 1 szt.3. Nóż do wykonania portów bocznych typu side port 1,2 mm – 1 szt.4. Tip do głowicy ultradźwiękowej 0.9 mm , 30 stopni, zagięty – 1 szt.5. Osłonka na tipa z komorą testową – 1 szt.6. Obłożenie stolika narzędziowego 140 cm x 140 cm – 1 szt.7. Obłożenie pacjenta z folią i workiem odpływowym 140 cm x 160 cm – 1 szt.8. Obłożenia poręczy fotela – 2 szt.9. Fartuch operacyjny „XLong” – 2 szt.10. Fartuch operacyjny „L” – 1 szt.11. Ocznik z przylepcami – 1 szt.12. Mikrogąbki – 6 szt.13. Kaniula do hydrodysekcji 27G – 1szt.14. Kaniula do hydrodysekcji 25G – 1 szt.15. Kaniula do irygacji 27G – 1 szt.16. Strzykawka 10 ml – 1 szt.78. Strzykawka 3 ml – 3 szt.89. Strzykawka 5 ml – 1 szt.19. Kieliszek 60 ml – 1 szt.20. Pojemnik plastikowy 25 cmx13 cmx5 cm – 1 szt.Ze względu na zmieniające się techniki operacyjne skład zestawu może ulegać modyfikacji. | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| **Razem** |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 miejscowość

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

**Zadanie nr 4 – Soczewki wewnątrzgałkowe**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa materiału wymaganego przez Zamawiającego | J. m. | Ilość  | Cena jedn. netto  | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto  | Nazwa handlowa |
| 1 | Soczewka wewnątrzgałkowa:- tylnokomorowa,- dotorebkowa,- jednoczęściowa z dwoma haptykami,- jednoogniskowa,- akrylowa,- zwijalna,- hydrofobowa o stopniu uwodnienia 0.3%- 0,4% - z filtrem UV, - o współczynniku refrakcji 1.50 – 1.60,- średnica części optycznej 5.80 – 6.20 mm, - średnica całkowita 12.5 – 13.5 mm, - angulacja 0º, - zakres mocy od + 6.0 do + 30.0 D co 0.5 D i od + 31.0 do + 40.0 D co 1 D,- z ostrymi krawędziami części optycznej, - z jednorazowym kartridżem do implantacji – kompatybilnym z systemem wielorazowego użytku.- z dwoma systemami implantacji wielorazowego użytku (do jednorazowych kartridży) składające się z wielorazowego injectora oraz pęsety | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 2 | Soczewka wewnątrzgałkowa:- tylnokomorowa,- dotorebkowa,- jednoczęściowa,-wieloogniskowa dyfrakcyjno-refrakcyjna apodyzowana,- z dodatkiem do bliży + 2,5 D lub + 3,0 D,- akrylowa,- zwijalna,- hydrofobowa o stopniu uwodnienia 0.3-0.4 %,- z filtrem UV i filtrem światła niebieskiego, - średnica części optycznej 5.75 – 6.25 mm, - średnica całkowita 11.0 – 13.5 mm, - angulacja 00, - zakres mocy od + 10.0 do + 30.0 D co 0.5D,- z ostrymi krawędziami części optycznej, - z jednorazowym kartridżem do implantacji – kompatybilnym z systemem wielorazowego użytku.- z dwoma systemami implantacji wielorazowego użytku (do jednorazowych kartridży) składające się z wielorazowego injectora oraz pęsety | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Soczewka wewnątrzgałkowa:- tylnokomorowa,- dotorebkowa,- jednoczęściowa,- toryczna do korekcji astygmatyzmu,- z wartościami korekcji astygmatyzmu w płaszczyźnie soczewki 1.0 D i od 1.5 D do 6.0 D ze skokiem co 0.75 D,- dwuwypukła, o współczynniku refrakcji 1,55,- hydrofobowa o stopniu uwodnienia 0.3-0.4 %,- z filtrem UV i filtrem światła niebieskiego, - średnica części optycznej 5.75 – 6.25 mm, - średnica całkowita 12.5 – 13.5 mm, - angulacja 00, - zakres mocy od + 6.0 do + 30.0 D co 0.5D,- z ostrymi krawędziami części optycznej, - z możliwością użytkowania zestawu narzędzi do markowania oka w trakcie zabiegu, - z jednorazowym kartridżem do implantacji – kompatybilnym z systemem wielorazowego użytku.- z dwoma systemami implantacji wielorazowego użytku (do jednorazowych kartridży) składające się z wielorazowego injectora oraz pęsety | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Soczewka wewnątrzgałkowa:- tylnokomorowa,- dotorebkowa,- asferyczna,- jednoczęściowa,- dwuwypukła, o współczynniku refrakcji 1,55,- hydrofobowa o stopniu uwodnienia 0.3-0.4 %,- z filtrem UV i filtrem światła niebieskiego, - średnica części optycznej 5.75 – 6.25 mm, - średnica całkowita 12.5 – 13.5 mm, - angulacja 00, - zakres mocy od + 6.0 do + 30.0 D co 0.5D,- z ostrymi krawędziami części optycznej, - z jednorazowym kartridżem do implantacji – kompatybilnym z systemem wielorazowego użytku.- z dwoma systemami implantacji wielorazowego użytku (do jednorazowych kartridży) składające się z wielorazowego injectora oraz pęsety | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Soczewka wewnątrzgałkowa:- akrylowa trzyczęściowa,- zwijalna,- hydrofobowa lub hydrofilna,- części haptyczne wykonane z PMMA,- część optyczna o uwodnieniu 0,2- 0,6 %,- średnica części optycznej 5,75 – 6,25 mm,- długość całkowita 12,5 – 13,5 mm,- dioptraż - 5,0 - + 30,0 D,- współczynnik refrakcji 1,5-1,6,- angulacja części haptycznych 5 - 10 stopni,- z jednorazowym kartridżem do implantacji – kompatybilnym z systemem wielorazowego użytku.- z dwoma systemami implantacji wielorazowego użytku (do jednorazowych kartridży) składające się z wielorazowego injectora oraz pęsety | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| **Razem** |  |  |  |  |

**próbka do oceny jakości – 1 szt. poz. nr 1**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 miejscowość

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

**Załącznik nr 3
do SIWZ**

Wykonawca:

……………………………….………………………………………………………………………………………....

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

…………………………….…………………………

………………………………………………..…..…

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych i materiałów wiskoeklastycznych, nr sprawy: 11/ZP/17** prowadzonego przez Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, ul. Krasińskiego 54/56, 01-755 Warszawaoświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 5 ust. 1 ustawy Pzp.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

 …………………………………………

*(podpis)*

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………..

……………………………………………………………………………………….…..…………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

 …………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

 …………………………………………

*(podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

 …………………………………………

*(podpis)*

**Załącznik nr 4
do SIWZ**

**Wykonawca:**

……………………………….……………………………………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

…………………………….……………………………

………………………………………………..……...…

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp)

**DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Uczestnicząc w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę soczewek wewnątrzgałkowych i materiałów wiskoelastycznych, nr sprawy: 11/ZP/17** oświadczam, że:

**nie należę \*)** do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp wraz z innymi uczestnikami postępowania

**należę\*)** do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp wraz z następującymi uczestnikami postępowania: ………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….…

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

**\*)**niepotrzebne skreślić

**załącznik nr 5**

**do SIWZ**

UMOWA NR ……………………

W dniu ………….. w Warszawie, pomiędzy:

Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej wpisanym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000180451, mającym swoją siedzibę w Warszawie, kod pocztowy 01-755, przy ul. Krasińskiego 54/56, (NIP 118–00–59–744, REGON 010132188) zwanym dalej „Zamawiającym”,

reprezentowanym przez: płk dr hab. n. med. Ewelina Zawadzka – Bartczak – Dyrektor

a:

……………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”,

reprezentowanym przez: ……………………,

łącznie zwane dalej Stronami,

w wyniku przeprowadzenia, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), nazywanej dalej: „ustawą”, w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych i materiałów wiskoelastycznych** – **znak sprawy 11/ZP/17,** została zawarta Umowa o następującej treści:

*Zapisy umowy do uzupełnienia/modyfikacji przed zawarciem umowy, w zależności od tego, której
(-ych) części będzie dotyczyć umowa.*

**§ 1**

## PRZEDMIOT UMOWY

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych i materiałów wiskoelastycznych.**
2. Przedmiotem umowy jest dostawa …………………. (zadanie nr …..) – zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy. Oferta cenowa jest załącznikiem nr 1 do umowy i stanowi jej integralną część.
3. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot niniejszej umowy jest nowy i nieużywany.
4. Przedmiot niniejszej umowy musi być wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich.
5. Oferowany przedmiot umowy w dniu składania ofert nie może być przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

**§ 2**

## WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy o którym mowa w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, wg cen jednostkowych określonych w złożonej ofercie cenowej.
2. Wartość netto umowy wynosi: ……………….. PLN (słownie:………………………………...).
3. Wartość brutto umowy wynosi: ……………… PLN (słownie: ………………………………..).

*\*Jeżeli umowa zawierana jest z Wykonawcą, który złożył ofertę, której wybór prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, podaje się kwotę netto.*

1. Kwota określona w ust. 3 obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu Umowy
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w tym również koszty transportu i rozładowania.
2. Rozliczenie finansowe dostawy nastąpi, po podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu Odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 4,na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, która zostanie zapłacona w ciągu …… [[3]](#footnote-3)dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego. Podstawą do wystawienia Faktury VAT jest podpisany przez Zamawiającego Protokół Odbioru *– dotyczy zadania nr 1 i 3.*
3. Rozliczenie finansowe dostawy nastąpi, po podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu Odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 4,na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, która zostanie zapłacona w ciągu 30 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego. Podstawą do wystawienia Faktury VAT jest podpisany przez Zamawiającego Protokół Odbioru *– dotyczy zadania nr 2 i 4.*
4. Wynagrodzenie będzie wypłacane sukcesywnie wraz z realizacją kolejnych dostawcząstkowych *– dot. zadania od 1 do 4.*
5. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu Umowy z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w tym również koszty transportu i rozładowania.
6. Za datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego płatnika.
7. Wypłata wynagrodzenia zostanie dokonana w złotych polskich.
8. Płatności na rzecz Wykonawcy mogą zostać pomniejszone o naliczone kary umowne, jeżeli taka forma zapłaty kary umownej zostanie wybrana przez Zamawiającego, zgodnie z § 4 ust. 2.

**§ 3**

**TERMIN I WARUNKI WYKONANIA DOSTAWY**

1. Wykonawca będzie realizował dostawy sukcesywnie przez okres **12 miesięcy** od dnia zawarcia umowy, tj. od dnia ……….. r. do dnia ……………………. r. na podstawie zamówień złożonych telefonicznie, przesłanych za pomocą poczty elektronicznej na adres: ………………. lub faksem na nr ………………… Termin dostawy: **24 godziny** od momentu złożenia zamówienia - *dot. zadania nr 1 i 4*, **48 godzin** od momentu złożenia zamówienia - *dot. zadania nr 2 i 3.*
2. Wykonawca dostarczy towar będący przedmiotem umowy do siedziby Zamawiającego, bezpośrednio do Apteki Zamawiającego, w dni robocze do godz. 14.00. Wszystkie dostawy realizowane będą wraz z rozładunkiem, siłami i na koszt Wykonawcy oraz organizowanym przez niego transportem. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Osobami odpowiedzialnymi za odbiór towaru są pracownicy Apteki Zamawiającego.
4. Zamawiający dokona odbioru ilościowego i jakościowego towaru w siedzibie Zamawiającego w dniu dostawy. Z odbioru ilościowego i jakościowego sporządza się protokół odbioru stanowiący podstawę do wystawienia faktury.
5. W przypadku stwierdzenia braków jakościowych lub ilościowych w dostawie, Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę. W tej sytuacji, Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia takiej dostawy, a Wykonawca zobowiązany jest do wykonania ponownej dostawy wolnej od wad jakościowych i ilościowych.
6. Zamawiający zobowiązany jest powiadomić na piśmie Wykonawcę o stwierdzonych wadach dostawy, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wykonania dostawy.
7. Termin wykonania reklamowanej dostawy określają wspólnie przedstawiciele obu Stron, z tym że nie może on być dłuższy niż 3 dni, licząc od momentu otrzymania przez Wykonawcę powiadomienia, o którym mowa w ust. 6.
8. Termin ważności dostarczonego przedmiotu umowy - minimum 12 miesięcy licząc od dnia dostawy.
9. Wykonawca na dostarczony przedmiot umowy udziela ….. [[4]](#footnote-4)miesięcznej gwarancji licząc od dnia dostawy.
10. W okresie, o którym mowa w ust. 9, Wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwy przedmiot umowy na pełnowartościowy, w terminie 7 dni od zgłoszenia reklamacji, które może zostać dokonane pisemnie, drogą elektroniczną na adres: ……. lub faxem na nr: …… Zmiana danych kontaktowych, o których mowa powyżej nie stanowi zmiany umowy i jest skuteczna wobec Zamawiającego od momentu poinformowania o zmianie pisemnie, faxem lub droga elektroniczną. Okres gwarancji towaru wolnego od wad, dostarczonego w miejsce towaru reklamowanego, biegnie na nowo od dnia jego odbioru.

**§ 4**

**KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
2. za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia powyżej terminu określonego w § 3 ust. 1 - w wysokości 0,5% wartości brutto, o której mowa w § 2 ust. 3, za każdy dzień opóźnienia;
3. za opóźnienie w usunięciu wad powyżej terminu określonego w § 3 ust. 7 i 10 - w wysokości 0,5% wartości brutto, o której mowa w § 2 ust. 3, za każdy dzień opóźnienia;
4. w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10% wartości brutto, o której mowa w § 2 ust. 3. W przypadku częściowego odstąpienia od umowy, przedmiotowa kara liczona będzie proporcjonalnie do części wynagrodzenia, jakie Wykonawca zatrzymuje (jest mu należne) po wykonaniu prawa odstąpienia a częścią wynagrodzenia jakiego nie otrzyma (będzie musiał zwrócić).
5. z tytułu dodatkowych kosztów związanych z zakupem przedmiotu zamówienia u wykonawcy zastępczego w sytuacji opisanej w ust. 8, wynikających z różnicy cen, kosztów dostarczenia produktów do Zamawiającego i konieczności podjęcia przez Zamawiającego dodatkowych działań – w wysokości odpowiadającej różnicy cen produktów, powiększoną o 30 %.
6. Wykonawca zapłaci każdorazowo Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto kwoty wskazanej w§ 2 ust. 3, w przypadku innego niż powyżej nienależytego wykonania umowy.
7. Za zmianę terminu płatności wskazanego w Ofercie Wykonawcy, w wysokości 0,5 % wartości brutto, o której mowa w § 2 ust. 3 (dotyczy części 1 i 3 zamówienia).
8. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub przez Wykonawcę na podstawie pisemnego wezwania do zapłaty (w terminie 7 dni od otrzymania wezwania), w zależności od wyboru Zamawiającego.
9. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
10. Kary umowne mogą podlegać łączeniu.
11. Niezależnie od innych podstaw wynikających z przepisów prawa, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w całości bądź w części (a w zakresie, w jakim umowa jest umową o świadczenie usług - wypowiedzieć ją), gdy:
12. Wykonawca wykonuje umowę w sposób sprzeczny z umową, nienależycie lub w realizowanych pracach nie stosuje się do zapisów umowy, w szczególności Wykonawca kolejno trzykrotnie nie dotrzymał terminu wykonania dostawy, wykonawca trzykrotnie dostarczył towar wadliwy lub w inny sposób niezgodny z umową, i nie zmienia sposobu wykonania umowy lub nie usunie stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu – w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu określonego w wezwaniu. Obowiązku wezwania do usunięcia uchybień nie stosuje się w sytuacjach, w których z uwagi na charakter danego uchybienia nie można go już usunąć lub wymagane było jego natychmiastowe usunięcie. W wypadku wskazanym w zdaniu poprzednim termin 30 dniowy przewidziany na odstąpienie liczony jest od dnia, w którym Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie;
13. gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, złożony wobec niego został wniosek o wszczęcie postępowania likwidacyjnego, upadłościowego bądź naprawczego.
14. jeżeli Wykonawca złoży fałszywe oświadczenie w ramach realizacji umowy albo oświadczenie niekompletne, którego nie uzupełni w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie;
15. jeżeli suma kar umownych, o których mowa w ust. 1 przekroczy 20% łącznej kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 2 ust. 3;
16. jeżeli Wykonawca rozszerza zakres podwykonawstwa poza wskazany w Ofercie Wykonawcy i nie zmienia sposobu realizacji umowy, mimo wezwania przez Zamawiającego do usunięcia uchybień w terminie określonym w wezwaniu;
17. jeżeli wystąpi jedna z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 - 22 Pzp;
18. jeżeli dotychczasowy przebieg prac wskazywać będzie, że nie jest prawdopodobnym należyte wykonanie umowy lub jej części w umówionym terminie.
19. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej stronie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie, chyba, że dla danego przypadku został w umowie przewidziany inny termin odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu musi zawierać uzasadnienie. Odstąpienie staje się skuteczne z chwilą doręczenia drugiej stronie.
20. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych zastrzeżonych w umowie.
21. W przypadku nienależytego wykonywania umowy, w szczególności w razie zwłoki Wykonawcy w dostawie produktów, Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z wykonawcy zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy celem dokonania zakupu niezrealizowanego przedmiotu zamówienia, bez konieczności uzyskania zgody sądu. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o złożeniu zamówienia u wykonawcy zastępczego w dniu jego złożenia.

**§ 5**

**ZMIANY UMOWY**

* + - 1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w szczególności w zakresie terminu realizacji zamówienia, wynagrodzenia wykonawcy, specyfikacji zamawianych towarów lub warunków wykonania, w następujących przypadkach:
1. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
2. zmiany terminu realizacji umowy, o ile będzie to konieczne z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, nie dłużej jednak niż o 3 miesiące;
3. zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach asortymentowych (nie więcej niż 20% w poszczególnych pozycjach), przy czym cena jednostkowa danego asortymentu i całkowita wartość przedmiotu umowy nie mogą ulec zmianie;
4. zmian w przypadku wycofania asortymentu z produkcji - możliwość zaoferowania innego produktu o nie gorszych parametrach (dopuszcza się parametry wyższe oraz rozwiązania korzystniejsze dla Zamawiającego), w cenach nie przekraczających cen określonych w umowie;
5. uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania umowy;
6. zmiany zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcom;
7. siły wyższej.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 6**

**KLAUZULA POUFNOŚCI**

1. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie informacje uzyskane w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, jakie Strony powzięły lub powezmą, zwłaszcza wszelkie informacje techniczne, technologiczne lub handlowe, będą traktowane jako poufne i stanowiące tajemnicę, w szczególności Strony oświadczają, że zobowiązują się do zachowania tajemnicy wszelkich dokumentów, opracowań, materiałów i innych informacji wyrażonych pisemnie lub w jakiejkolwiek innej formie w tym także informacji przekazywanych lub udostępnianych w ramach bezpośrednich, roboczych kontaktów przedstawicieli Zamawiającego z Wykonawcą, dotyczących umowy. Strony umowy będą związane klauzulą poufności bezterminowo. Ujawnienie informacji przez drugą Stronę wymaga każdorazowej akceptacji Właściciela informacji.
2. Odbiorca informacji będzie zwolniony z obowiązku zachowania w poufności uzyskanych informacji w przypadku, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z ważnego nakazu sądowego lub polecenia urzędowego wydanego przez właściwy organ w zakresie posiadanych kompetencji. W każdym takim przypadku, przed ujawnieniem jakichkolwiek informacji poufnych Odbiorca będzie zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Właściciela.
3. Odbiorca będzie zwolniony z obowiązku zachowania w poufności informacji, o których mowa powyżej, także w przypadku, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W każdym takim przypadku przed ujawnieniem informacji poufnych Odbiorca będzie zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Właściciela.
4. Strony zgodnie oświadczają, że zobowiązanie do zachowania w poufności wszystkich informacji związanych z realizacją niniejszego zamówienia, obowiązuje od momentu nawiązania pierwszego kontaktu pomiędzy Stronami.
5. Obowiązek poufności, wynikający z ust. 1, nie obejmuje informacji powszechnie znanych oraz informacji, których obowiązek ujawnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa.
6. Materiały udostępnione do wglądu zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji umowy. Wszelkie kopie tych materiałów muszą zostać zniszczone po wykonaniu umowy, a oryginały powinny zostać zwrócone Stronie/Właścicielowi Informacji niezwłocznie po ich wykorzystaniu.

**§ 7**

**OBOWIĄZKI WYKONAWCY**

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem dostawy przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o trudnościach w realizacji dostawy, w szczególności o zamiarze zaprzestania jego realizacji.

**§ 8**

**PERSONEL WYKONAWCY**

1. Wykonawca zapewni niezbędny personel oraz narzędzia dla właściwego i terminowego wykonania umowy.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem zamówienia określonego w umowie.

3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za nadzór nad zatrudnionym personelem oraz zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich prawnych zobowiązań związanych z zatrudnieniem personelu.

**§ 9**

**PODWYKONAWSTWO**

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie działań realizowanych w ramach niniejszej umowy podwykonawcy, w zakresie określonym w Ofercie Wykonawcy oraz firmom podwykonawców określonym w Ofercie.

2. Wykonawca nie może rozszerzyć podwykonawstwa poza zakres wskazany w Ofercie Wykonawcy oraz rozszerzyć podwykonawstwa o firmy inne niż wskazane w Ofercie, bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

3. Wszelkie zapisy niniejszej umowy odnoszące się do Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wszystkich podwykonawców, za których działania lub zaniechania Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.

4. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1-2, Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym na podstawie § 4 ust. 2 pkt 6) niezależnie od prawa odmowy wypłaty wynagrodzenia za usługi świadczone przez podwykonawców w innym zakresie niż wskazany w Ofercie lub przez inne firmy podwykonawców niż wskazane w Ofercie.

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

6. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Zapisy stosuje się także wobec dalszych podwykonawców.

7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

**§ 10**

**OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO**

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie informacje lub dokumenty będące w jego posiadaniu, niezbędne do prawidłowej realizacji umowy.

2. Zamawiający w miarę możliwości i potrzeb będzie współpracował z Wykonawcą w celu prawidłowej realizacji umowy.

**§ 11**

**KONTROLA**

1. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania umowy. Zamawiający może zlecić wykonanie kontroli innym osobom lub podmiotom.

2. W przypadku kontroli, wykonywanej przez Zamawiającego lub inne uprawnione podmioty, Wykonawca udostępni kontrolującym wgląd w dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne związane z wykonywaniem umowy.

3. Prawo kontroli przysługuje Zamawiającemu oraz innym uprawnionym podmiotom zarówno w siedzibie Wykonawcy, jak i w miejscu wykonywania umowy lub innym miejscu związanym z realizacją umowy.

4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia bez zbędnej zwłoki pełnej informacji o stanie wykonywania umowy.

**§ 12**

**ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ UMOWY**

1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do sprawowania nadzoru nad realizacją umowy, koordynowania prac związanych z realizacją umowy i bieżących kontaktów z Wykonawcą jest Pan/Pani ....................,.

........................, ul. ...............................,

tel.: ..............., faks: .............

e-mail: .......................

2. Osobą uprawnioną przez Wykonawcę do reprezentowania go we wszelkich czynnościach związanych z realizacją niniejszej umowy jest Pan/Pani ......................

........................, ul. ...............................,

tel.: .............., faks: .................

e-mail: ....................................

3. Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w ust. 1-2 lub ich danych kontaktowych, będzie odbywać się poprzez powiadomienie drugiej Strony pisemnie lub drogą elektroniczną.

4. W przypadku zmiany adresu Strona jest zobowiązana do pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony.

**§ 13**

**SIŁA WYŻSZA**

* + - 1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy np powódź, huragan, trzęsienie ziemi, śnieżyca.
			2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 2 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.
			3. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 3 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę, bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań, oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych dostaw (z uwzględnieniem zapisów pkt 5).
			4. Okres występowania następstw Siły Wyższej nie powoduje przesunięcia terminów realizacji dostaw określonych w Umowie.
			5. W przypadku wykonania dostawy jedynie w części okresu rozliczeniowego, rozliczeniu podlegać będzie jedynie dostarczony przedmiot umowy dla którego przedstawione zostanie Zamawiającemu rozliczenie.

**§ 14**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
2. Wykonawca nie ma prawa dokonywać cesji, przeniesienia bądź obciążenia swoich praw lub obowiązków wynikających z Umowy ani w inny sposób dążyć do ich zbycia bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy w przypadku braku porozumienia rozstrzygać będzie Sąd właściwy wg siedziby Zamawiającego.
5. Nieważność któregokolwiek zapisu Umowy nie powoduje nieważności całej Umowy.
6. Wszelka korespondencja pisemna będzie wysyłana na adresy wskazane przy oznaczeniu Stron. Zmiana adresu wymaga poinformowania o tym drugiej Strony w formie pisemnej.
7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

*Egz. 1 - Pion Głównego Księgowego WIML*

*Egz. 2 – Sekcja Planowania Logistycznego i Zamówień Publicznych*

*Egz. 3 – Wykonawca*

*Załączniki:*

*Załącznik nr … – ……………………………….*

##  ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

........................................... …………………………..

........................................... …………………………..

1. Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które **zatrudniają mniej niż 250 osób** i których **roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR** ***lub*** **roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR** [↑](#footnote-ref-1)
2. Zaznaczyć właściwe. [↑](#footnote-ref-2)
3. Zgodnie z ofertą Wykonawcy. [↑](#footnote-ref-3)
4. Zgodnie z ofertą Wykonawcy. [↑](#footnote-ref-4)