załącznik nr 2

do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

# Zadanie nr 1 - Jednorazowe materiały medyczne A

# CPV 33140000-3

| Lp. | Nazwa materiału | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Refraktory tęczówkowe do sterylizacji ze stoperami rogówkowymi | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 2 | Olej silikonowy 5000 cs w strzykawkach do podawania przez aparat DORC Associate | Szt. | 5 |  |  |  |  |
| 3 | Olej silikonowy 1000 cs w strzykawkach do podawania przez aparat DORC Associate | Szt. | 25 |  |  |  |  |
| 4 | Dekalina w fiolkach po 7 ml. | fiolka | 25 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

# Zadanie nr 2 - Jednorazowe materiały medyczne B

# CPV 33140000-3

| Lp. | Nazwa materiału | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikropęseta do witrektomii typu Eckardt 23G, jednorazowa, sterylna, precyzyjnie łapiąca końcem. Platforma chwytna o umieszczona w rurce ze stali nierdzewnej o długości 30 – 35 mm i średnicy 0,6 mm. Rękojeść wykonana z poliwęglanu z antypoślizgowymi wypustkami o średnicy 15-18 mm, kolorowy znacznik na obu końcach rękojeści w celu identyfikacji narzędzia. Długość całkowita 150 - 170 mm. Op. zbiorcze 5 szt. | Szt. | 15 |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowe, sterylne, kaniule dwudrożne do zabiegów witreoretinalnych 23G do podawania dekaliny i barwników w opakowaniach po 5 sztuk | Szt. | 30 |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowy zestaw do witrektomii 23G, kompatybilny z aparatem DORC Associate 6700 zawierający : - witrektom pneumatyczny 23G 2500 cięć na minutę - kaseta jednorazowa - światłowód 23G - jednokrokowy zestaw 3 trokarów 23G ze zdejmowanymi zaworami i uniwersalnym drenem infuzyjnym - dren do podaży powietrza - 1 x osłonka na ekran - 1 x osłonka na pilot - 1 x plastikowy trójnik - 1 x konektor 2 x żeński 1 opakowanie zawiera 5 zestawów | Op. | 5 |  |  |  |  |
| 4 | Światłowód żyrandolowy podwójny w rozmiarze 25 G i / lub 27 G, kompatybilny z aparatem DORC Associate 6700. W zestawie ze światłowodem specjalny nóż/prowadnica do wykonania sklerotomii i wprowadzania włókna światłowodu. Jedno sterylne, jednorazowe opakowanie po 6 zestawów: światłowód, nóż. | Op. | 1 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

# Zadanie nr 3 - Jednorazowe materiały medyczne C

# CPV 33140000-3

| Lp. | Nazwa materiału | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaniule Cortex extractor 23G 7/8” | Szt. | 100 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

# Zadanie nr 4 - Jednorazowe materiały medyczne D

# CPV 33140000-3

| Lp. | Nazwa materiału | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Witrectom do aparatu INFINITI Alcon 23G | Szt. | 42 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

# Zadanie nr 5 - Jednorazowe materiały medyczne E

# CPV 33140000-3

| Lp. | Nazwa materiału | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gaz do endotamponady do zabiegów siatkówkowych w ampułkostrzykawce 30 ml C2F6 o stężeniu 16 % do podawania przez porty 23G | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

# Zadanie nr 6 - Jednorazowe materiały medyczne F

# CPV 33140000-3

| Lp. | Nazwa materiału | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sondy do endolaseroterapii do zabiegów witrektomijnych 23G do aparatu Ellex Solitaire LP 4532 (zagięte) | Szt. | 25 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

# Zadanie nr 7 - Jednorazowe materiały medyczne G

# CPV 33140000-3

| Lp. | Nazwa materiału | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowe końcówki silikonowe typu brush 23G/0.6 mm do wielorazowych igieł fletowych typu 1281C w opakowaniach zbiorczych po 5-6 sztuk. | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

# Zadanie nr 8 - Przyrządy używane na salach operacyjnych

# CPV 33162200-5

| Lp. | Nazwa materiału | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Głowica do fakoemulsyfikatora Infiniti firmy Alcon | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

# Zadanie nr 9 - Przyrządy chirurgiczne

# CPV 33169000-2

| Lp. | Nazwa materiału | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dren wielorazowy (100x) silikonowy z podgrzewaniem do insuflatora PneumoSure | Szt. | 4 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Zadanie nr 10 - Pomoce medyczne – przewody do EEG

CPV  33196000-0

| Lp. | Nazwa materiału | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przewód łączeniowy EEG do połączenia elektrod na sól z tablicą EEG. Przewód zakończony jest z jednej strony sprężynującym wtykiem bananowym o średnicy 2 mm do połączenia z elektrodą EEG, a z drugiej strony wtykiem do połączenia z tablicą EEG. Długość przewodu 80 – 120 cm | Szt. | 30 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Zadanie nr 11 - Pomoce medyczne – opaska na rękę

CPV 33196000-0

| Lp. | Nazwa materiału | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Etykieta termiczna Zebra Z-Band Direct 25 x 279 mm opaski na rękę dla dorosłych białe 200 sztuk do Zebra HC 100 | szt. | 6000 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Zadanie nr 12 - Materiały medyczne – jednorazowe elektrody EKG

CPV   33140000-3

| Lp. | Nazwa materiału | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowa elektroda EKG Holter/Stress na bazie gąbki PE z języczkiem do mocowania kabla, żel stały, sensor Ag/AgCI ,o dobrej przyczepności | Szt. | 30000 |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowa elektroda EKG monitoringu na bazie gąbki PE , żel stały, sensor Ag/AgCI, o dobrej przyczepności | Szt. | 20000 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Zadanie nr 13 - Pomoce medyczne – paski i nakuwacze

CPV 33196000-0

| Lp. | Nazwa materiału | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paski testowe do pomiaru poziomu cukru w krwi glukometrem cechy: - nie wymagające kalibracji przed użyciem nowego opakowania - zasysające krople krwi (nie wymagające podaży kropli krwi na wskazane miejsce na pasku) - do pomiaru w gleukometrze wymagającym nie więcej niż 0,7 mikrolitra krwi wykonującym pomiar w czasie nie dłuższym niż 10 sekund - pakowane po 25-50 sztuk | Szt. | 12000 |  |  |  |  |
| 2 | Bezpłatna dzierżawa glukometrów do w/w pasków na czas trwania umowy | Szt. | 12 | - | - | - | - |
| 3 | Nakuwacz jednorazowego użycia do pomiaru glukozy z użyciem glukometru cechy: - sterylny - igłowy - głębokość nakłucia 2,2 – 2,4 mm - konstrukcyjnie zabezpieczony przed ponownym użyciem - ostrze schowane przed i po użyciu w sposób uniemożliwiający przypadkowe zakłucie się - prosty w obsłudze - bez jakichkolwiek elementów wielorazowego zastosowania - nie wymagający do użycia żadnego dodatkowego oprzyrządowania | Szt. | 12000 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Zadanie nr 14 - Pomoce medyczne –  żel

CPV 33196000-0

| Lp. | Nazwa materiału | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Żel do USG Aguasonic 100 / 5L | op = 5 L | 20 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Zadanie nr 15 - Materiały medyczne – jednorazowe elektrody do EMG

CPV 33140000-3

| Lp. | Nazwa materiału | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowe elektrody powierzchniowe odbiorcze do EMG | Szt. | 4000 |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowe elektrody igłowe koncentryczne ze stalowym rdzeniem 0,35 x 25 mm | Szt. | 250 |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowe elektrody igłowe koncentryczne ze stalowym rdzeniem 0,45 x 38 mm | Szt. | 500 |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowe elektrody samoprzylepne EMG 15 x 20 mm z przewodem 1,5 m z wtykiem touchproof | Szt. | 1500 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Zadanie nr 16 - Pomoce medyczne do EEG i EMG

CPV 33196000-0

| Lp. | Nazwa materiału | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Żel elektrolitowy a 250 ml do badań EMG o właściwościach nie gorszych jak żel SPECTRA 360 | Szt. | 60 |  |  |  |  |
| 2 | Elektro żel przewodzący EEG do czepków elektrodowych a 480 g | Szt. | 120 |  |  |  |  |
| 3 | Pasta przewodząco – klejąca do przyklejania elektrod podczas badania EEG, EMG poprawiająca przewodnictwo sygnału op. 114 g , o właściwościach nie gorszych jak pasta TEN 20 | Szt. | 50 |  |  |  |  |
| 4 | Emulsja ścierna do czyszczenia skóry wrażliwej stosowana w EEG, EMG , przygotowuje skórę do badania, aby zmniejszyć oporność skóry , op. 114 g .o właściwościach nie gorszych jak emulsja NUPREP | Szt. | 60 |  |  |  |  |
| 5 | Czepek do EEG do elektrod na sól rozmiar L | Szt. | 5 |  |  |  |  |
| 6 | Komplet elektrod grzybkowych EEG dla dorosłych | Kpl. | 2 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

# Zadanie nr 17 - Jednorazowe materiały medyczne H

# CPV 33140000-3

| Lp. | Nazwa materiału | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płytka nosowa do stabilizacji przegrody nosa, duża wykonana z teflonu grubość 0,50 mm, zaoblona, nacięta w celu wygodnego zaaplikowania i dostosowania się do warunków anatomicznych, posiada 7 otworów o średnicy 3 mm na szwy, wymiary płytki 60 mm x 40 mm, głębokość wcięcia 45 mm, pakowane parami, sterylne | Szt. | 100 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

# Zadanie nr 18 - Jednorazowe materiały medyczne I

# CPV 33140000-3

| Lp. | Nazwa materiału | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Usztywniacze zewnętrzne, jako stabilizatory usztywniające nos po zabiegach rynoplastyki i chirurgii rekonstrukcyjnej nosa, materiał termoplastyczny, lekki, wymaga krótkotrwałego stygnięcia, pakowane pojedyńczo | Szt. | 100 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

# Zadanie nr 19 - Jednorazowe materiały medyczne J

# CPV 33140000-3

| Lp. | Nazwa materiału | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy sterylny pojedynczo pakowany stapler skórny – do szycia skóry, 35 zszywek szerokich pokrytych policzterouoroetylenem | Szt. | 180 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Zadanie nr 20 - Papiery do aparatów MORTARA

CPV 22000000-0

| L.p. | Nazwa materiału | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Papier termiczny do EKG ELI 250/280/350 w formacie 210 mm x 300 mm x 250 składanek | Szt. | 150 |  |  |  |  |
| 2 | Papier termiczny do Z 200+ (drukarka bieżni) Mortira format A4 250 stron REF: 9100-026-61 | Szt. | 100 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

# Zadanie nr 21 - Filmy RTG zębowe + odczynniki

# CPV 32354100-0

| Lp. | Nazwa materiału | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Film 31mm x 41 mm stomatologiczny wewnątrzustna op. = 150 szt. | Op. | 6 |  |  |  |  |
| 2 | Odczynniki do wywoływarki Periomat wywoływacz 4 objętości + utrwalacz 4 objętości | zestaw | 10 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Zadanie nr 22 - Filmy RTG do drukarki Codonics Horizon GS-s

CPV 32354100-0

| Lp. | Nazwa materiału | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Film (podłoże niebieskie), 28 x 35 cm DirectVista Blue Film, 11 x 14 in. Codonics Horizon kod. 1114 – DVB | Szt. | 1500 |  |  |  |  |
| 2 | Film (podłoże niebieskie), 20 x 25 cm DirectVista Blue Film, 8 x 10 in. Codonics Horizon kod 810 - DVB | Szt. | 1000 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

# Zadanie nr 23 - Filmy do drukarki DRAVIOW 5700 Laser

# CPV 32354100-0

| Lp. | Nazwa materiału | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filmy DVB 35 x 43 cm do drukarki DRAVIOW 5700 Laser Imager | Szt. | 750 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Zadanie nr 24 - Papiery do Videoprintera

CPV 22000000-0

| Lp. | Nazwa materiału | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Papier termoczuły do Videoprintera K-65 HM – CE Szer. 110 mm x 20 m (oryginał) | rolka | 200 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

# Zadanie nr 25 - Materiały medyczne – do systemu sterylizacji plazmowej STERRAD NX, walidowany zgodnie z normą ISO 14937

# CPV  33140000-3

| l.p. | Nazwa przedmiotu | Ilość sztuk w opakowaniu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ampułkowy wskaźnik biologiczny ze wskaźnikiem chemicznym fabrycznie umieszczonym na ampułce, zmieniającym zabarwienie po ekspozycji na czynnik sterylizujący z czerwonego na żółty, BI CycleSure, 60 szt. | 60 | Op. | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Chemiczny wskaźnik paskowy, zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty | 1000 | Op. | 5 |  |  |  |  |
| 3 | Kasety do systemu sterylizacji plazmowej, zabezpieczone wskaźnikiem chemicznym zmieniający barwę z żółtego na czerwony Sterrad NX | 5 cykli | Op. | 9 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

# Zadanie nr 26 - Materiały medyczne, jednorazowe narzędzia endoskopowe

# CPV 33140000-3

| Lp. | Nazwa materiału | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szczypce biopsyjne EndoJaw jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; niebieska, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metoda napromieniowania promieniami gamma. | Op. | 5 |  |  |  |  |
| 2 | szczypce biopsyjne EndoJaw jednorazowego użytku, łyżeczki z okienkiem owalne; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,85mm; minimalna średnica kanału roboczego 3,2mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metoda napromieniowania promieniami gamma. | Op. | 5 |  |  |  |  |
| 3 | szczypce biopsyjne EndoJaw jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem i igła mocująca; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; niebieska, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metoda napromieniowania promieniami gamma. | Op. | 5 |  |  |  |  |
| 4 | szczypce biopsyjne EndoJaw jednorazowego użytku, łyżeczki z okienkiem owalne z igła mocująca; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,85mm; minimalna średnica kanału roboczego 3,2mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metoda napromieniowania promieniami gamma. | Op. | 5 |  |  |  |  |
| 5 | petle elektrochirurgiczne kolonoskopowe jednorazowego użytku, kształt owalny; średnica petli 15 mm; petla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm; rękojeść skalowana co 10 mm, długosc narzędzia 2300mm, maksymalna srednica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna srednica kanału roboczego 2,8 mm; 10 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach. | Op. | 5 |  |  |  |  |
| 6 | petle elektrochirurgiczne kolonoskopowe jednorazowego użytku, kształt owalny; średnica petli 25 mm; petla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm; rękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; 10 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach. | Op. | 5 |  |  |  |  |
| 7 | petle elektrochirurgiczne jednorazowego użytku, kształt owalny; średnica petli 20 mm; petla wykonana z plecionego, spiralnego drutu o grubości 0,48mm zapobiegającego ześlizgiwaniu się tkanki; rękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; 10 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach | Op. | 5 |  |  |  |  |
| 8 | KLIPSOWNICA JEDNORAZOWA "QuickClip2". Narzędzie z funkcja rotacji do kolonoskopowego zakładania klipsów na krwawiące naczynia i szypuły polipów. Dł. narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm. Opakowanie -20 sztuk | Op. | 5 |  |  |  |  |
| 9 | jednorazowy standardowy ustnik z gumka wykonana z silikonu; do wszystkich endoskopów stosowanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego; wymiary otworu głównego 22mmx27mm, wykonany z polipropylenu; 50 sztuk w opakowaniu, każdy ustnik zapakowany oddzielnie. | Op. | 3 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

# Zadanie nr 27 - Siatki medyczne

# CPV 33140000-3

| Lp. | Nazwa przedmiotu | Opis materiału | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Siatka monofilamentowa częściowo wchłanialna, zbudowana z monofilamentu polipropylenowego i polilaktydu | Siatka samomocująca o eliptycznym kształcie z klapką samomocującą, umożliwiającą regulację luzu wokół powrózka nasiennego. Wymiary siatki: 12 cm x 8 cm prawostronna | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 2 | Siatka monofilamentowa częściowo wchłanialna, zbudowana z monofilamentu polipropylenowego i polilaktydu | Siatka samomocująca o eliptycznym kształcie z klapką samomocującą, umożliwiającą regulację luzu wokół powrózka nasiennego. Wymiary siatki: 12 cm x 8 cm lewostronna | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

# Zadanie nr 28 - Przyrządy używane na salach operacyjnych A

# CPV 33162200-5

| Lp. | Nazwa materiału | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowa rączka sztaplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, umożliwiająca sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu).Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 81 mm.(Rączka sztaplera bez ładunku). | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Uniwersalny ładunek do jednorazowego sztaplera liniowego z nożem posiadającym sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 81 mm (nóz zintegrowany z ładunkiem). | Szt. | 12 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

# Zadanie nr 29 - Przyrządy używane na salach operacyjnych B

# CPV 33162200-5

| Lp. | Nazwa materiału | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary sztaplera: 21, 25, 29, 33 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5 mm. Ergonomiczny uchwyt sztaplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. | Szt. | 12 |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowy stapler liniowy z regulowanym dociskiem tkanki i kontrolą wysokości zamknięcia zszywki od 1,5 mm do 2,5 mm o długości linii szwu 60 mm | Szt. | 12 |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowy stapler liniowy z regulowanym dociskiem tkanki i kontrolą wysokości zamknięcia zszywki od 1,5 mm do 2,5 mm o długości linii szwu 90 mm | Szt. | 12 |  |  |  |  |
| 4 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z regulowanym dociskiem tkanki i kontrolą wysokości zamknięcia zszywki o długości linii szwu 60mm. Ładunek przeznaczony do tkanki bardzo grubej (wysokość zszywki po zamknięciu od 1,5 mm do 2,5). | Szt. | 12 |  |  |  |  |
| 5 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z regulowanym dociskiem tkanki i kontrolą wysokości zamknięcia zszywki o długości linii szwu 30mm. Ładunek przeznaczony do tkanki bardzo grubej (wysokość zszywki po zamknięciu od 1,5 mm do 2,5). | Szt. | 12 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

# Zadanie nr 30 - Szwy chirurgiczne A

# CPV – 33141121-4

| Lp. | Nazwa materiału | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szew jednowłóknowy niewchłanialny, poliamidowy o zmniejszonej hydrofilności pakowany na mokro. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali odpornej na odkształcenie.: 1/2 koła igła okrągła, wzmocniona TAPERPOINT grubość nici 0, rozmiar igły 40 mm, długość nici 150 cm pętla czarny | Szt. | 36 |  |  |  |  |
| 2 | Szew syntetyczny, jednowłóknowy wchłanialny wykonany z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu z nieścieralnym powleczeniem z dodatkiem triclosanu o szerokim spektrum działania antybakteryjnego. Okres podtrzymywania tkankowego 21 - 28 dni. Okres wchłaniania 90 - 120 dni. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali odpornej na odkształcenie.: 1/2 koła igła okrągła, TAPER POINT PLUS grubość nici 1. rozmiar igły 36 mm, długość nici 90 cm fioletowy | Szt. | 72 |  |  |  |  |
| 3 | Szew syntetyczny jednowłóknowy, wchłanialny wykonany z polydioksanonu, z nieścieralnym powleczeniem, z dodatkiem triclosanu o szerokim spektrum działania antybakteryjnego. Okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni. Okres wchłaniania 182 - 238 dni. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali odpornej na odkształcenie.: 1/2 koła igła okrągła, TAPER POINT grubość nici 2/0, rozmiar igły 26 mm, długość nici 70 cm fioletowy | Szt. | 36 |  |  |  |  |
| 4 | Szew syntetyczny jednowłóknowy, wchłanialny wykonany z polydioksanonu, z nieścieralnym powleczeniem, z dodatkiem triclosanu o szerokim spektrum działania antybakteryjnego. Okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni. Okres wchłaniania 182 - 238 dni. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali odpornej na odkształcenie.: 1/2 koła igła okrągła, TAPER POINT grubość nici 2/0, rozmiar igły 22 mm, długość nici 70 cm fioletowy | Szt. | 36 |  |  |  |  |
| 5 | Szew syntetyczny jednowłóknowy, wchłanialny wykonany z polydioksanonu, z nieścieralnym powleczeniem, z dodatkiem triclosanu o szerokim spektrum działania antybakteryjnego. Okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni. Okres wchłaniania 182 - 238 dni. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali odpornej na odkształcenie.: 1/2 koła igła okrągła TAPER POINT grubość nici 3/0, rozmiar igły 26 mm, długość nici 70 cm fioletowy | Szt. | 36 |  |  |  |  |
| 6 | Szew syntetyczny jednowłóknowy, wchłanialny wykonany z polydioksanonu, z nieścieralnym powleczeniem, z dodatkiem triclosanu o szerokim spektrum działania antybakteryjnego. Okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni. Okres wchłaniania 182 - 238 dni. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali odpornej na odkształcenie.: 1/2 koła igła okrągła TAPER POINT grubość nici 3/0, rozmiar igły 22 mm, długość nici 70 cm fioletowy | Szt. | 36 |  |  |  |  |
| 7 | Szew syntetyczny jednowłóknowy, wchłanialny wykonany z polydioksanonu, z nieścieralnym powleczeniem, z dodatkiem triclosanu o szerokim spektrum działania antybakteryjnego. Okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni. Okres wchłaniania 182 - 238 dni. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali odpornej na odkształcenie.: 1/2 koła igła okrągła TAPER POINT grubość nici 3/0, rozmiar igły, 17mm, długość nici 70 cm fioletowy | Szt. | 36 |  |  |  |  |
| 8 | Szew syntetyczny jednowłóknowy, wchłanialny wykonany z polydioksanonu, z nieścieralnym powleczeniem, z dodatkiem triclosanu o szerokim spektrum działania antybakteryjnego. Okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni. Okres wchłaniania 182 - 238 dni. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali odpornej na odkształcenie.: 1/2 koła igła okrągła TAPER POINT grubość nici 5/0, rozmiar igły 17mm, długość nici 70 cm fioletowy | Szt. | 36 |  |  |  |  |
| 9 | Szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłanialny z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego z powleczeniem z dodatkiem triklosanu o szerokim spektrum działania antybakteryjnego. Okres podtrzymywania tkankowego 28-35 dni. Okres wchłaniania 56-70 dni. Zachowanie pierwotnej zdolności podtrzymywania tkankowego; po 14 dniach - minimum 75% po 21 dniach - minimum 50% po 28 dniach - minimum 25%. Igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali odpornej na odkształcenie. : 1/2 koła igła okrągła, wzmocniona TAPER POINT grubość nici 2/0, rozmiar igły 26 mm, długość nici 70 cm fioletowy | Szt. | 36 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

# Zadanie nr 31 - Szwy chirurgiczne B

# CPV – 33141121-4

| Lp. | Nazwa materiału | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szwy bezigłowe Szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłaniany, powleczone POLIGLAKTYNĄ 910. Szwy w odcinkach w 1op/24 szt. grubość nici 2/0, długość nici 6x45 cm fioletowy | Szt. | 48 |  |  |  |  |
| 2 | Szwy bezigłowe Szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłaniany, powleczone POLIGLAKTYNĄ 910. Szwy w odcinkach w 1op/24 szt. grubość nici 2/0, długość nici 12x45 cm fioletowy | Szt. | 48 |  |  |  |  |
| 3 | Szwy bezigłowe Szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłaniany, powleczone POLIGLAKTYNĄ 910. Szwy w odcinkach w 1op/24 szt. grubość nici 3/0, długość nici 6x45 cm fioletowy | Szt. | 48 |  |  |  |  |
| 4 | Szwy bezigłowe Szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłaniany, powleczone POLIGLAKTYNĄ 910. Szwy w odcinkach w 1op/24 szt. grubość nici 3/0, długość nici 12x45 cm fioletowy | Szt. | 48 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

# Zadanie nr 32 - Szwy chirurgiczne C

# CPV – 33141121-4

| Lp. | Nazwa materiału | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35dni, po 2 tyg. 80% pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30% pierwotnej wytrzymałości. czas wchłaniania 56-70 dni, dł. nici 75 cm, grubość, 3/0, rodzaj igły, okrągła ½ koła 17 mm | saszetka | 72 |  |  |  |  |
| 2 | Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35dni, po 2 tyg. 80% pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30% pierwotnej wytrzymałości. czas wchłaniania 56-70 dni, dł. nici 75 cm, grubość 3/0, rodzaj igły, okrągła ½ koła 22 mm | saszetka | 72 |  |  |  |  |
| 3 | Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35dni, po 2 tyg. 80% pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30% pierwotnej wytrzymałości. czas wchłaniania 56-70 dni, dł. nici 75 cm, grubość 2/0, rodzaj igły, okrągła ½ koła 17 mm | saszetka | 72 |  |  |  |  |
| 4 | Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35dni, po 2 tyg. 80% pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30% pierwotnej wytrzymałości. czas wchłaniania 56-70 dni, dł. nici 75 cm, grubość 2/0, rodzaj igły, okrągła ½ koła 22 mm | saszetka | 72 |  |  |  |  |
| 5 | Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35dni, po 2 tyg. 80% pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30% pierwotnej wytrzymałości. czas wchłaniania 56-70 dni, dł. nici 75 cm, grubość 0, rodzaj igły, okrągła ½ koła 30 mm | saszetka | 72 |  |  |  |  |
| 6 | Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35dni, po 2 tyg. 80% pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30% pierwotnej wytrzymałości. czas wchłaniania 56-70 dni, dł. nici 75 cm, grubość 1, rodzaj igły, okrągła ½ koła 30 mm | saszetka | 72 |  |  |  |  |
| 7 | Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35dni, po 2 tyg. 80% pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30% pierwotnej wytrzymałości. czas wchłaniania 56-70 dni, dł. nici 90 cm, grubość 2, rodzaj igły, okrągła ½ koła 40 mm | saszetka | 72 |  |  |  |  |
| 8 | Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35dni, po 2 tyg. 80% pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30% pierwotnej wytrzymałości. czas wchłaniania 56-70 dni, dł. nici 75 cm, grubość 2, rodzaj igły, okrągła ½ koła 27 mm | saszetka | 36 |  |  |  |  |
| 9 | Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35dni, po 2 tyg. 80% pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30% pierwotnej wytrzymałości. czas wchłaniania 56-70 dni, dł. nici 150 cm, grubość 2/0, rodzaj igły, podwiązka | saszetka | 72 |  |  |  |  |
| 10 | Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35dni, po 2 tyg. 80% pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30% pierwotnej wytrzymałości. czas wchłaniania 56-70 dni, dł. nici 150 cm, grubość 3/0, rodzaj igły, podwiązka | saszetka | 72 |  |  |  |  |
| 11 | Nici syntetyczne niewchłanialne- monofilament polipropylen z dodatkiem polietylenu, dł. nici 45 cm, grubość 4/0, rodzaj igły, odwrotnie tnąca kosmetyczna 3/8 koła 19 mm | saszetka | 36 |  |  |  |  |
| 12 | Nici syntetyczne niewchłanialne- monofilament polipropylen z dodatkiem polietylenu, dł. nici 60 cm, grubość 7/0, rodzaj igły, okrągła mikrochirurgiczna, 3/8 koła, 2x8 mm, krzywizna 135 stopni, promień 3,48 mm | saszetka | 36 |  |  |  |  |
| 13 | Nici syntetyczne niewchłanialne- monofilament polipropylen z dodatkiem polietylenu, dł. nici 60 cm, grubość 6/0, rodzaj igły, okrągła mikrochirurgiczna, 3/8 koła, 2x8 mm, krzywizna 135 stopni, promień 3,48 mm | saszetka | 36 |  |  |  |  |
| 14 | Nici syntetyczne niewchłanialne - monofilament polipropylen z dodatkiem polietylenu Długość nitki 75 cm, grubość nici 2/0, okrągła 1/2 koła 26 mm. | saszetka | 144 |  |  |  |  |
| 15 | Nici syntetyczne niewchłanialne - monofilament polipropylen z dodatkiem polietylenu Długość nitki 75 cm, grubość nici 0, okrągła 1/2 koła 26 mm. | saszetka | 144 |  |  |  |  |
| 16 | Nici syntetyczne niewchłanialne - monofilament polipropylen z dodatkiem polietylenu Długość nitki 90 cm, grubość nici 3/0, okrągła 1/2 koła 2x22 mm. | saszetka | 36 |  |  |  |  |
| 17 | Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35dni, po 2 tyg. 80% pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30% pierwotnej wytrzymałości. czas wchłaniania 56-70 dni. Długość nitki 3x45 cm, grubość nici 0, podwiązka | saszetka | 36 |  |  |  |  |
| 18 | Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35dni, po 2 tyg. 80% pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30% pierwotnej wytrzymałości. czas wchłaniania 56-70 dni. Długość nitki 250cm, grubość nici 2, podwiązka na rolce, bez igły. | saszetka | 24 |  |  |  |  |
| 19 | Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35dni, po 2 tyg. 80% pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30% pierwotnej wytrzymałości. czas wchłaniania 56-70 dni. Długość nitki 3x45 cm, grubość nici 2/0, podwiązka | saszetka | 216 |  |  |  |  |
| 20 | Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35dni, po 2 tyg. 80% pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30% pierwotnej wytrzymałości. czas wchłaniania 56-70 dni. Długość nitki 3x45 cm, grubość nici 3/0, podwiązka | saszetka | 216 |  |  |  |  |
| 21 | Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35dni, po 2 tyg. 80% pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30% pierwotnej wytrzymałości. czas wchłaniania 56-70 dni.Długość nitki 6x45cm, grubość nici 2/0, podwiązka | saszetka | 144 |  |  |  |  |
| 22 | Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35dni, po 2 tyg. 80% pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30% pierwotnej wytrzymałości. czas wchłaniania 56-70 dni.Długość nitki 6x45 cm, grubość nici 3/0, podwiązka | saszetka | 144 |  |  |  |  |
| 23 | Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35dni, po 2 tyg. 80% pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30% pierwotnej wytrzymałości. czas wchłaniania 56-70 dni.Długość nitki 12x45 grubość nici 2/0 , podwiązka | saszetka | 48 |  |  |  |  |
| 24 | Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35dni, po 2 tyg. 80% pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30% pierwotnej wytrzymałości. czas wchłaniania 56-70 dni. Długosć nitki 75 cm, grubość nici 1, odwrotnie tnąca 1/2 koła 40 mm | saszetka | 144 |  |  |  |  |
| 25 | Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35dni, po 2 tyg. 80% pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30% pierwotnej wytrzymałości. czas wchłaniania 56-70 dni. Długość nitki 75 cm, grubość nici 1, okrągła 1/2 koła 37 mm | saszetka | 72 |  |  |  |  |
| 26 | Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35dni, po 2 tyg. 80% pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30% pierwotnej wytrzymałości. czas wchłaniania 56-70 dni. Długość nitki 75 cm, grubosć nici 1, igła okrągła typu J 32 mm | saszetka | 240 |  |  |  |  |
| 27 | Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35dni, po 2 tyg. 80% pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30% pierwotnej wytrzymałości. czas wchłaniania 56-70 dni. Długość nitki 75 cm, grubość nici 0, okrągła 5/8 koła 37 mm. | saszetka | 180 |  |  |  |  |
| 28 | Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35dni, po 2 tyg. 80% pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30% pierwotnej wytrzymałości. czas wchłaniania 56-70 dni.Długość nitki 75 cm, grubość nici 2/0, okrągła 5/8 koła 27 mm | saszetka | 108 |  |  |  |  |
| 29 | Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35dni, po 2 tyg. 80% pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30% pierwotnej wytrzymałości. czas wchłaniania 56-70 dni. Długość nitki 75 cm, grubość nici 2/0, okrągła 1/2 koła 26 mm | saszetka | 288 |  |  |  |  |
| 30 | Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35dni, po 2 tyg. 80% pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30% pierwotnej wytrzymałości. czas wchłaniania 56-70 dni. Długość nitki 75 cm, grubość nici 3/0, okrągła 1/2 koła 26 mm | saszetka | 288 |  |  |  |  |
| 31 | Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35dni, po 2 tyg. 80% pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30% pierwotnej wytrzymałości. czas wchłaniania 56-70 dni. Długość nitki 75 cm, grubość nici 4/0, okrągła 3/8 koła 17 mm | saszetka | 36 |  |  |  |  |
| 32 | Nici syntetyczne wchłanialne- plecione powlekane, wykonane z mieszaniny kwasu glikolowego i mlekowego, powlekane mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia. Czas podtrzymywania 28-35dni, po 2 tyg. 80% pierwotnej wytrzymałości, po 3 tyg. 30% pierwotnej wytrzymałości. czas wchłaniania 56-70 dni. Długość nitki 90 cm, grubość nici 2, okrągła 1/2 koła 37 mm | saszetka | 72 |  |  |  |  |
| 33 | Nici syntetyczne niewchłanialne - monofilament polipropylen z dodatkiem polietylenu Długość nitki 75 cm, grubość nici 1, okrągła 1/2 koła 48 mm. | saszetka | 108 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

# Zadanie nr 33 - Szwy chirurgiczne D

# CPV – 33141121-4

| Lp. | Nazwa materiału | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nici syntetyczne niewchłanialne - monofilament (polyamide), dł. nici 75 cm, grubość 2/0, rodzaj igły, odwrotnie tnąca 3/8 koła 24 mm | saszetka | 72 |  |  |  |  |
| 2 | Nici syntetyczne niewchłanialne - monofilament (polyamide), dł. nici 45 cm, grubość 2/0, rodzaj igły, odwrotnie tnąca 3/8 koła 30 mm | saszetka | 108 |  |  |  |  |
| 3 | Nici syntetyczne niewchłanialne - monofilament (polyamide), dł. nici 45 cm, grubość 3/0, rodzaj igły, odwrotnie tnąca 3/8 koła 19 mm | saszetka | 36 |  |  |  |  |
| 4 | Nici syntetyczne niewchłanialne - monofilament (polyamide), dł. nici 45 cm, grubość 4/0, rodzaj igły, odwrotnie tnąca kosmetyczna 3/8 koła 19 mm | saszetka | 108 |  |  |  |  |
| 5 | Nici syntetyczne niewchłanialne - monofilament poliamidowy Długość nitki 75 cm, grubość nici 2, odwrotnie tnaca 3/8 koła 2x77 mm | saszetka | 48 |  |  |  |  |
| 6 | Nici syntetyczne niewchłanialne - plecionka poliestrowa, powlekana silikonem Długość nitki 6x45 cm, grubość nici 1, podwiązka | saszetka | 168 |  |  |  |  |
| 7 | Nici syntetyczne niewchłanialne - plecionka poliestrowa, powlekana silikonem Długość nitki 90 cm, grubość nici 2/0, okrągła 1/2 koła 2x25 mm. | saszetka | 72 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

# Zadanie nr 34 - Szwy chirurgiczne E

# CPV – 33141121-4

| Lp. | Nazwa materiału | J. m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nici syntetyczne wchłanialne -monofilament zbudowany z glikolidu, kaprolaktonu, węglanu trimetylenu i laktydu. Czas podtrzymywania 10 dni, Czas wchłaniania 56 dni, dł. nici 75 cm, grubość 3/0, rodzaj igły, odwrotnie tnąca prosta 51 mm | saszetka | 108 |  |  |  |  |
| 2 | Nici syntetyczne wchłanialne -monofilament zbudowany z glikolidu, kaprolaktonu, węglanu trimetylenu i laktydu. Czas podtrzymywania 10 dni, Czas wchłaniania 56 dni, dł. nici 75 cm, grubość 4/0, rodzaj igły, okrągła ½ koła 17 mm | saszetka | 72 |  |  |  |  |
| 3 | Nici syntetyczne wchłanialne -monofilament zbudowany z glikolidu, kaprolaktonu, węglanu trimetylenu i laktydu. Czas podtrzymywania 10 dni, Czas wchłaniania 56 dni, dł. nici 75 cm, grubość 3/0, rodzaj igły, okrągła ½ koła 17 mm | saszetka | 72 |  |  |  |  |
| 4 | Nici syntetyczne wchłanialne -monofilament zbudowany z glikolidu, kaprolaktonu, węglanu trimetylenu i laktydu. Czas podtrzymywania 10 dni, Czas wchłaniania 56 dni, dł. nici 75 cm, grubość 3/0, rodzaj igły, odwrotnie tnąca 3/8 koła 26 mm | saszetka | 72 |  |  |  |  |
| 5 | Nici syntetyczne wchłanialne -monofilament zbudowany z glikolidu, kaprolaktonu, węglanu trimetylenu i laktydu. Czas podtrzymywania 10 dni, Czas wchłaniania 56 dni, dł. nici 75 cm, grubość 2/0, rodzaj igły, odwrotnie tnąca 3/8 koła 26 mm | saszetka | 72 |  |  |  |  |
| 6 | Nici syntetyczne wchłanialne -monofilament zbudowany z glikolidu, kaprolaktonu, węglanu trimetylenu i laktydu. Czas podtrzymywania 10 dni, Czas wchłaniania 56 dni, dł. nici 45 cm, grubość 4/0, rodzaj igły odwrotnie tnąca kosmetyczna ½ koła 19 mm | saszetka | 108 |  |  |  |  |
| 7 | Nici syntetyczne wchłanialne -monofilament wykonane z glikolidu, dioksanonu i węglanu trimetylenu. Czas podtrzymywania tkankowego po 2 tyg. 75% pierwotnej siły, po 3 tyg. 40% pierwotnej siły. Czas wchłaniania 90-110 dni, dł. nici 75 cm, grubość 3/0, rodzaj igły, odwrotnie tnąca prosta 60 mm | saszetka | 108 |  |  |  |  |
| 8 | Nici syntetyczne wchłanialne -monofilament wykonane z glikolidu, dioksanonu i węglanu trimetylenu. Czas podtrzymywania tkankowego po 2 tyg. 75% pierwotnej siły, po 3 tyg. 40% pierwotnej siły. Czas wchłaniania 90-110 dni, dł. nici 75 cm, grubość 3/0, rodzaj igły, okrągła ½ koła 26 mm | saszetka | 72 |  |  |  |  |
| 9 | Nici syntetyczne niewchłanialne - plecionka poliamidowa powlekana silikonem, dł. nici 75 cm, grubość 1, rodzaj igły, odwrotnie tnąca 3/8 koła 30 mm | saszetka | 108 |  |  |  |  |
| 10 | Nici syntetyczne niewchłanialne- monofilament polipropylen z dodatkiem polietylenu, dł. nici 75 cm, grubość 3/0, rodzaj igły, odwrotnie tnąca prosta 60 mm z koralikami i kołnierzami | saszetka | 24 |  |  |  |  |
| 11 | Nici syntetyczne niewchłanialne - monofilament polibutesterowy Długość nitki 75 cm, grubość nici 0, odwrotnie tnąca 3/8 koła 39 mm | saszetki | 72 |  |  |  |  |
| 12 | Nici syntetyczne niewchłanialne - monofilament polibutesterowy Długość nitki 75 cm, grubość nici 2/0, odwrotnie tnąca 3/8 koła 30 mm | saszetki | 252 |  |  |  |  |
| 13 | Nici syntetyczne niewchłanialne - monofilament polibutesterowy Długość nitki 75 cm, grubość nici 3/0, odwrotnie tnąca 3/8 koła 19 mm | saszetka | 216 |  |  |  |  |
| 14 | Nici syntetyczne niewchłanialne - monofilament polibutesterowy Długość nitki 90 cm, grubość nici 3/0, odwrotnie tnąca 3/8 koła 24 mm | saszetka | 144 |  |  |  |  |
| 15 | Nici syntetyczne niewchłanialne - monofilament polibutesterowy Długość nitki 75 cm, grubość nici 2/0, odwrotnie tnąca 3/8 koła 24 mm | saszetka | 72 |  |  |  |  |
| 16 | Nici syntetyczne niewchłanialne - monofilament polibutesterowy Długość nitki 75 cm, grubość nici 4/0, odwrotnie tnąca 3/8 koła 19 mm | saszetka | 72 |  |  |  |  |
| 17 | Nici syntetyczne niewchłanialne - monofilament polibutesterowy Długość nitki 45 cm, grubość nici 5/0, odwrotnie tnąca 3/8 koła 19 mm | saszetka | 48 |  |  |  |  |
| 18 | Nici syntetyczne wchłanialne -monofilament, glikomer, zdolność podtrzymywania tkankowego po 2 tyg. 75% pierwotnej siły, a po 3 tyg. 40% pierwotnej siły. Czas wchłaniania 90-110 dni Długość nitki 75cm, grubość nici 1, okrągła 1/2 koła 37 mm | saszetka | 72 |  |  |  |  |
| 19 | Nici syntetyczne wchłanialne -monofilament, glikomer, zdolność podtrzymywania tkankowego po 2 tyg. 75% pierwotnej siły, a po 3 tyg. 40% pierwotnej siły. Czas wchłaniania 90-110 dni Długość nitki 75cm, grubość nici 0, okrągła 1/2 koła 27 mm | saszetka | 108 |  |  |  |  |
| 20 | Nici syntetyczne wchłanialne -monofilament, glikomer, zdolność podtrzymywania tkankowego po 2 tyg. 75% pierwotnej siły, a po 3 tyg. 40% pierwotnej siły. Czas wchłaniania 90-110 dni Długość nitki 75 cm, grubość nici 2/0, okrągła 1/2 koła 26mm | saszetka | 144 |  |  |  |  |
| 21 | Nici syntetyczne wchłanialne -monofilament, glikomer, zdolność podtrzymywania tkankowego po 2 tyg. 75% pierwotnej siły, a po 3 tyg. 40% pierwotnej siły. Czas wchłaniania 90-110 dni Długość nitki 75 cm, grubość nici 3/0 okrągła 1/2 koła 26 mm | saszetka | 108 |  |  |  |  |
| 22 | Nici syntetyczne wchłanialne -monofilament, glikomer, zdolność podtrzymywania tkankowego po 2 tyg. 75% pierwotnej siły, a po 3 tyg. 40% pierwotnej siły. Czas wchłaniania 90-110 dni Długość nitki 75cm, grubość nici 4/0, okrągła 1/2 koła 22 mm | saszetka | 72 |  |  |  |  |
| 23 | Nici syntetyczne wchłanialne -monofilament, glikomer, zdolność podtrzymywania tkankowego po 2 tyg. 75% pierwotnej siły, a po 3 tyg. 40% pierwotnej siły. Czas wchłaniania 90-110 dni Długość nitki 75 cm, grubość nici 5/0 okrągła 1/2 koła 13 mm | saszetka | 36 |  |  |  |  |
| 24 | Nici syntetyczne wchłanialne -monofilament bezbarwna. Czas podtrzymywania 10 dni, Czas wchłaniania 56 dni Długość nitki 75 cm, grubość nici 3/0, kosmetyczna odwrotnie tnąca 3/8 koła 24 mm | saszetka | 48 |  |  |  |  |
| 25 | Nici syntetyczne niewchłanialne - plecionka poliamidowa, powlekana silikonem Długość nitki 12x45 cm, grubość nici 2/0, podwiązka | saszetka | 36 |  |  |  |  |
| 26 | Nici syntetyczne niewchłanialne - plecionka poliamidowa, powlekana silikonem Długość nitki 245-250cm, grubość nici 0, podwiązka na rolce, bez igły. | saszetka | 24 |  |  |  |  |
| 27 | Nici syntetyczne niewchłanialne - plecionka poliamidowa, powlekana silikonem Długość nitki 75 cm, grubość nici 2/0, okrągła 1/2 koła 26 mm. | saszetka | 36 |  |  |  |  |
| 28 | Nici syntetyczne niewchłanialne - plecionka poliamidowa, powlekana silikonem Długość nitki 75 cm, grubość nici 3/0, okrągła 1/2 koła 26 mm. | saszetka | 36 |  |  |  |  |
| 29 | Nici syntetyczne niewchłanialne - monofilament polipropylen z dodatkiem polietylenu Długość nitki 120 cm (60 cm z pętlą), grubość nici 1, okrągła 1/2 koła z pętlą 65 mm. | saszetka | 96 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

# Zadanie nr 35- Jednorazowe materiały medyczne K

# CPV 33140000-3

| Lp. | Nazwa materiału | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Błękit trypanu o stężeniu 0.06 % (barwnik do torebki przedniej) fiolki po 1 ml lub po 0.5 ml | fiolka | 60 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

# Zadanie nr 36 - Jednorazowe materiały medyczne L

# CPV 33140000-3

| Lp. | Nazwa materiału | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gaz do endotamponady do zabiegów siatkówkowych w ampułkostrzykawce 30 ml SF6 o stężeniu 20 % do podawania przez porty 23G | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 2 | Barwnik uniwersalny do zabiegów witreoretinalnych do barwienia błon epiretinalnych I ILM w ampułkostrzykawkach o pojemności 0.5 ml z roztworem błękitu trypanu 0.15% I brillant blue G o stężeniu 0.025% I polietylany o stężeniu 4% | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

# Zadanie nr 37 - Siatki medyczne

# CPV 33140000-3

| Lp. | Nazwa przedmiotu | Opis materiału | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Siatka monofilamentowa wykonana z polipropylenu. | Grubość siatki: 0,57 mm wymiary siatki: 8 cm x 13 cm | Szt. | 200 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

_______________________, dnia ________________

_______________________________________________________

podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy